## Проект
№ | Тип оп | СИП | Каб | Кол-во стоек | Огрпн | Разъ |  |  |  | Кол-во опор |  | Кол-во стоек
1 | АЖ20-1 | 46 | 90 | 2 |  | РЛК | ВСЕГО стоек: | 143 | АЖ20-1 | 19 | 2 | 38
2 | УАЖ20-1 | 60 |  | 3 | ОПН |  | ВСЕГО провода: | 5545 | УАЖ20-1 | 10 | 3 | 30
3 | Пж20-1 | 60 |  | 1 |  |  | Всего кабеля: | 980 | Пж20-1 | 75 | 1 | 75
4 | Пж20-1 | 60 |  | 1 | [5 empty] | 104 |  | 143
5 | Пж20-1 | 60 |  | 1
6 | Пж20-1 | 60 |  | 1 |  |  | Лишняя длина?) | 405
7 | Пж20-1 | 60 |  | 1
8 | Пж20-1 | 55 |  | 1
9 | УАЖ20-1 | 32 |  | 3 | ОПН
10 | Пж20-1 | 46 |  | 1
11 | Пж20-1 | 60 |  | 1
12 | Пж20-1 | 60 |  | 1
13 | Пж20-1 | 60 |  | 1
14 | Пж20-1 | 60 |  | 1
15 | Пж20-1 | 60 |  | 1
16 | АЖ20-1 | 55 |  | 2
17 | УАЖ20-1 | 55 |  | 3
18 | Пж20-1 | 60 |  | 1
19 | Пж20-1 | 60 |  | 1 | ОПН
20 | Пж20-1 | 60 |  | 1
21 | Пж20-1 | 60 |  | 1
22 | Пж20-1 | 60 |  | 1
23 | Пж20-1 | 60 |  | 1
24 | АЖ20-1 | 60 |  | 2
25 | Пж20-1 | 60 |  | 1
26 | Пж20-1 | 60 |  | 1
27 | Пж20-1 | 60 |  | 1
28 | Пж20-1 | 60 |  | 1
29 | Пж20-1 | 55 |  | 1
30 | УАЖ20-1 | 39 |  | 3
31 | Пж20-1 | 60 |  | 1
32 | Пж20-1 | 60 |  | 1
33 | Пж20-1 | 60 |  | 1
34 | Пж20-1 | 40 |  | 1
35 | Пж20-1 | 45 |  | 1
36 | Пж20-1 | 60 |  | 1
37 | Пж20-1 | 60 |  | 1
38 | Пж20-1 | 55 |  | 1
39 | АЖ20-1 | 30 |  | 2 | ОПН
40 | АЖ20-1 |  | 330 | 2 |  | РЛК
41 | АЖ20-1 | 55 |  | 2 |  | РЛК
42 | Пж20-1 | 55 |  | 1 | ОПН
43 | УАЖ20-1 | 34 |  | 3
44 | Пж20-1 | 60 |  | 1
45 | Пж20-1 | 60 |  | 1
46 | Пж20-1 | 60 |  | 1
47 | Пж20-1 | 60 |  | 1
48 | Пж20-1 | 60 |  | 1
49 | Пж20-1 | 55 |  | 1 | ОПН
50 | АЖ20-1 |  | 560 | 2 |  | РЛК
51 | АЖ20-1 | 45 |  | 2 |  | РЛК
52 | Пж20-1 | 60 |  | 1
53 | Пж20-1 | 60 |  | 1 | ОПН
54 | Пж20-1 | 55 |  | 1
55 | УАЖ20-1 | 45 |  | 3
56 | Пж20-1 | 60 |  | 1
57 | Пж20-1 | 60 |  | 1
58 | Пж20-1 | 60 |  | 1
59 | Пж20-1 | 60 |  | 1
60 | Пж20-1 | 60 |  | 1
61 | Пж20-1 | 60 |  | 1
62 | УАЖ20-1 | 41 |  | 3
63 | АЖ20-1 | 35 |  | 2 | ОПН
64 | АЖ20-1 | 30 |  | 2
65 | АЖ20-1 | 40 |  | 2
66 | АЖ20-1 | 53 |  | 2
67 | Пж20-1 | 60 |  | 1
68 | Пж20-1 | 60 |  | 1
69 | Пж20-1 | 60 |  | 1
70 | Пж20-1 | 60 |  | 1
71 | Пж20-1 | 60 |  | 1
72 | Пж20-1 | 60 |  | 1
73 | АЖ20-1 | 53 |  | 2 | ОПН
74 | АЖ20-1 | 60 |  | 2
75 | Пж20-1 | 60 |  | 1
76 | Пж20-1 | 60 |  | 1
77 | Пж20-1 | 60 |  | 1
78 | Пж20-1 | 60 |  | 1
79 | Пж20-1 | 60 |  | 1
80 | Пж20-1 | 60 |  | 1
81 | Пж20-1 | 60 |  | 1
82 | Пж20-1 | 60 |  | 1
83 | Пж20-1 | 60 |  | 1
84 | Пж20-1 | 60 |  | 1
85 | Пж20-1 | 60 |  | 1
86 | Пж20-1 | 60 |  | 1
87 | Пж20-1 | 60 |  | 1
88 | Пж20-1 | 60 |  | 1
89 | Пж20-1 | 60 |  | 1
90 | УАЖ20-1 | 41 |  | 3
91 | Пж20-1 | 52 |  | 1
92 | УАЖ20-1 | 52 |  | 3
93 | АЖ20-1 | 60 |  | 2 | ОПН
94 | Пж20-1 | 60 |  | 1
95 | АЖ20-1 | 45 |  | 2
96 | Пж20-1 | 45 |  | 1
97 | Пж20-1 | 40 |  | 1
98 | АЖ20-1 | 40 |  | 2
99 | Пж20-1 | 40 |  | 1
100 | Пж20-1 | 60 |  | 1
101 | Пж20-1 | 60 |  | 1
102 | АЖ20-1 | 49 |  | 2
103 | УАЖ20-1 | 32 |  | 3 | ОПН
104 | АЖ20-1 |  |  | 2 |  | РЛК

## Факт 1
№ | Огр. | Тип оп | Провод | Отпайки | Кабель | ОПН | Р |  |  |  | Опоры | Стойки | Справочная инфа
1 | 1 | УАЖ20-1 | 19.65 |  |  |  |  | ВСЕГО опор: | 71 | УАЖ20-1 | 5 | 15 | УАЖ20-1 | 3
2 | 1 | Пж20-1 | 22.8257 |  |  |  |  | ВСЕГО стоек: | 97 | Пж20-1 | 50 | 50 | Пж20-1 | 1
3 | 1 | АЖ20-1 | 20.6878 |  |  |  |  | ВСЕГО провода: | 2907.1659 | АЖ20-1 | 16 | 32 | АЖ20-1 | 2
4 | 1 | Пж20-1 | 21.9239 |  |  |  |  | Всего кабеля: | 0 | 0 | 0 | 0 | П23 | 1
5 | 1 | Пж20-1 | 48.5355 |  |  |  |  | Трасса: | 2907.1659 | #N/A | 0 | 0 | А23 | 2
6 | 1 | АЖ20-1 | 46.9727 |  |  |  |  | ОПН: | 0 | #N/A | 0 | 0 | УА23 | 3
7 | 1 | АЖ20-1 | 36.8154 |  |  |  |  | Разъединители: | 0 | #N/A | 0 | 0 | П11 | 1
8 | 1 | Пж20-1 | 32.0048 |  |  |  |  | из них: |  |  |  |  | УОА20-3Н | 3
9 | 1 | Пж20-1 | 37.6448 |  |  |  |  | РЛК | 0 |  |  |  | УА16.4Н | 3
10 | 1 | АЖ20-1 | 45.6498 |  |  |  |  | РЛНД | 0 |  |  |  | ПАтБ10-16Н | 2
11 | 1 | Пж20-1 | 43.4708 | [9 empty] | ППоБ10-3Н | 1
12 | 1 | АЖ20-1 | 41.5751 | [9 empty] | ОА20-3Н | 2
13 | 1 | АЖ20-1 | 40.8797 | [9 empty] | УП20-3Н | 2
14 | 1 | АЖ20-1 | 32.8374
15 | 1 | Пж20-1 | 33.5434
16 | 1 | АЖ20-1 | 16.799
17 | 1 | АЖ20-1 | 33.9144
18 | 1 | АЖ20-1 | 8.2598
19 | 1 | АЖ20-1 | 43.9953
20 | 1 | Пж20-1 | 45.3583
21 | 1 | АЖ20-1 | 31.1996
22 | 1 | УАЖ20-1 | 28.2065
23 | 1 | Пж20-1 | 49.3345
24 | 1 | Пж20-1 | 49.6783
25 | 1 | Пж20-1 | 48.9671
26 | 1 | Пж20-1 | 48.965
27 | 1 | Пж20-1 | 49.736
28 | 1 | Пж20-1 | 48.2002
29 | 1 | Пж20-1 | 49.9548
30 | 1 | Пж20-1 | 48.3613
31 | 1 | Пж20-1 | 49.3963
32 | 1 | Пж20-1 | 48.849
33 | 1 | Пж20-1 | 49.8511
34 | 1 | Пж20-1 | 48.3686
35 | 1 | Пж20-1 | 49.919
36 | 1 | Пж20-1 | 50.4381
37 | 1 | Пж20-1 | 47.5186
38 | 1 | Пж20-1 | 48.7812
39 | 1 | Пж20-1 | 50.5588
40 | 1 | Пж20-1 | 49.3277
41 | 1 | Пж20-1 | 49.4615
42 | 1 | АЖ20-1 | 23.9487
43 | 1 | Пж20-1 | 25.3211
44 | 1 | АЖ20-1 | 49.3985
45 | 1 | Пж20-1 | 49.6842
46 | 1 | Пж20-1 | 49.5567
47 | 1 | Пж20-1 | 48.6967
48 | 1 | Пж20-1 | 49.924
49 | 1 | Пж20-1 | 49.4805
50 | 1 | Пж20-1 | 47.9673
51 | 1 | Пж20-1 | 49.09
52 | 1 | АЖ20-1 | 49.493
53 | 1 | УАЖ20-1 | 46.0223
54 | 1 | Пж20-1 | 41.6103
55 | 1 | УАЖ20-1 | 43.5304
56 | 1 | Пж20-1 | 23.3056
57 | 1 | Пж20-1 | 43.227
58 | 1 | Пж20-1 | 48.3447
59 | 1 | Пж20-1 | 47.068
60 | 1 | Пж20-1 | 45.8363
61 | 1 | Пж20-1 | 44.6356
62 | 1 | Пж20-1 | 48.1512
63 | 1 | Пж20-1 | 24.7822
64 | 1 | Пж20-1 | 29.6723
65 | 1 | УАЖ20-1 | 47.2342
66 | 1 | Пж20-1 | 47.4515
67 | 1 | Пж20-1 | 46.7598
68 | 1 | Пж20-1 | 48.9601
69 | 1 | Пж20-1 | 33.1179
70 | 1 | Пж20-1 | 36.479
71 | 1 | АЖ20-1

## Оснастка опор
Общая сумма | Материал |  | Кол-во
| СВ105-5 |  | 97
| СВ |  | 458
| К9 |  | 245
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
СУММА лин.арматуры |  | СУМ стал | 48246.474 | 48.2465
СУММА стали |  | СУМ лин | 1166.602 | 1.1666
ТИП ОПОРЫ |  | Вид материала | На 1 шт | КОЛ-ВО | Масса, кг
АЖ20-1 |  |  |  | 16
Стойка | СВ105-5 | Ж/б | 2 | 32 | 1180
Плита | П-Зи | СК | 2 | 32 | 110 | ж/б изделя | Ж/б
Крепление подкоса | У1 | СК | 1 | 16 | 7.5 | Стальные конструкции | СК
Траверса | TM65 2002 | СК | 1 | 16 | 18.8 | Линейная арматура | СА
Траверса | TM66 2003 | СК | 1 | 16 | 6.7
Заземляющий проводник | ЗП1 | СК | 1 | 16 | 0.6
Стяжка | СМ-1 | СК | 2 | 32 | 5.3
Болт | М20Х260 | ЛА | 2 | 32 | 0.71
Гайка | М20 | ЛА | 3 | 48 | 0.063
Штыревой изолятор | IF27 или IF20 | ЛА | 3 | 48 | 3.4 |  |  | Масса провода СИП-3 1*70: 0,282
Колпачок | К9 | ЛА | 3 | 48 | 0.02
Спиральная вязка | СВ | ЛА | 2 | 32 | 0.65
Подвесной изолятор | SML 70/20Г | ЛА | 6 | 96 | 0.8
Анкерный зажим | DN -70Rpi | ЛА | 6 | 96 | 0.438
Соединитель | УУ 7-16 | ЛА | 6 | 96 | 0.4
Плашечный зажим | CD35 (ПС-2-1А) | ЛА | 3 | 48 | 0.22
|  |  | СК | СУМ стал | 4227.2 | #NAME?
|  |  | СА | СУМ лин | 378.512
ТИП ОПОРЫ |  |  | На 1 шт | КОЛ-ВО | Масса, кг
УАЖ20-1 |  |  |  | 5
Стойка | СВ105-5 |  | 3 | 15 | 1180
Плита | МП-1 | СК | 3 | 15 | 110
Крепление подкоса | У1 | СК | 2 | 10 | 7.1
Траверса | TM68 (2005) | СК | 1 | 5 | 33
Траверса | TM67 (2004) | СК | 1 | 5 | 3.9
Заземляющий проводник | ЗП1 | СК | 2 | 10 | 0.74
Стяжка | Г1 | СК | 3 | 15 | 5.85
Болт | М20Х260 | ЛА | 2 | 10 | 0.71
Гайка | М20 | ЛА | 4 | 20 | 0.063
Штыревой изолятор | IF27 или IF20 | ЛА | 3 | 15 | 3.4
Колпачок | К9 | ЛА | 3 | 15 | 0.02
Спиральная вязка | СВ | ЛА | 6 | 30 | 0.65
Подвесной изолятор | SML 70/20Г | ЛА | 6 | 30 | 0.8
Анкерный зажим | DN -70Rpi | ЛА | 6 | 30 | 0.438
Соединитель | УУ 7-16 | ЛА | 6 | 30 | 0.4
Плашечный зажим | CD35 (ПС-2-1А) | ЛА | 5 | 25 | 0.22
|  |  | СК | СУМ стал | 2000.65
|  |  | СА | СУМ лин | 133.8
ТИП ОПОРЫ |  |  | На 1 шт | КОЛ-ВО | Масса, кг
Пж20-1 |  |  |  | 50
Стойка | СВ105-5 |  | 1 | 50 | 1180
Траверса | TM63 2001 |  | 1 | 50 | 22.3
Хомут | Х1 |  | 1 | 50 | 1.9
Штыревой изолятор | IF27 или IF20 |  | 3 | 150 | 3.4
Колпачок | К9 |  | 3 | 150 | 0.02
Спиральная вязка | СВ |  | 6 | 300 | 0.65
Плашечный зажим | СД110 |  | 1 | 50 | 0.22
|  |  | СК | СУМ стал | 1210
|  |  | СА | СУМ лин | 654.29
ТИП ОПОРЫ |  |  | На 1 шт | КОЛ-ВО | Масса, кг
УП20-3Н |  |  |  | 0
Стойка | СВ105-5 |  | 2 | 0 | 1180
Плита | П-Зи |  | 2 | 0 | 110
Крепление подкоса | У52 |  | 1 | 0 | 7.1
Траверса | TM64 |  | 1 | 0 | 33.4
Хомут | Х51 |  | 1 | 0 | 1.9
Стяжка | Г1 |  | 2 | 0 | 5.85
Заземляющий проводник | ЗП1 |  | 1 | 0 | 0.74
Гайка | М20 |  | 1 | 0 | 0.063
Штыревой изолятор | IF27 или IF20 |  | 3 | 0 | 3.4
Колпачок | К9 |  | 3 | 0 | 0.02
Спиральная вязка | СВ |  | 6 | 0 | 0.65
Плашечный зажим | ПС-2-1А |  | 3 | 0 | 0.22
|  |  | СК | СУМ стал | 0
|  |  | СА | СУМ лин | 0
ТИП ОПОРЫ |  |  | На 1 шт | КОЛ-ВО | Масса, кг
ОА20-3Н |  |  |  | 0
Стойка | СВ110-3,5 |  | 2 | 32 | 1125
Плита | П-Зи |  | 2 | 32 | 110
Крепление подкоса | У52 |  | 1 | 16 | 7.1
Траверса | TM63 |  | 1 | 16 | 22.3
Траверса | TM65 |  | 1 | 16 | 18.8
Траверса | TM67 |  | 1 | 16 | 3.9
Хомут | Х51 |  | 1 | 16 | 1.9
Заземляющий проводник | ЗП1 |  | 1 | 16 | 0.74
Стяжка | Г1 |  | 2 | 32 | 5.85
Болт | М20Х260 |  | 2 | 32 | 0.71
Гайка | М20 |  | 3 | 48 | 0.063
Штыревой изолятор | IF27 или IF20 |  | 1 | 16 | 3.4
Колпачок | К9 |  | 1 | 16 | 1
Спиральная вязка | СВ |  | 2 | 32 | 0.65
Подвесной изолятор | SML 70/20Г |  | 3 | 48 | 0.8
Анкерный зажим | DN -70Rpi |  | 3 | 48 | 0.438
Скоба | СК-1 |  | 3 | 48 | 0.38
Ответвительный зажим | RP 150 |  | 3 | 48 | 0.352
Плашечный зажим | CD35 (ПС-2-1А) |  | 4 | 64 | 0.22
|  |  | СК | СУМ стал | 40808.624
|  |  | СА | СУМ лин
ТИП ОПОРЫ |  |  | На 1 шт | КОЛ-ВО | Масса, кг
ППоБ10-3Н |  |  |  | 0
Стойка | СВ110-5 |  | 1 | 0 | 1125
Приставка | ПТ45 |  | 2 | 0 | 22.3
Стяжка | СТ51 |  | 4 | 0 | 5
Траверса | TM63 |  | 1 | 0 | 1
Хомут | Х51 |  | 1 | 0 | 1
Штыревой изолятор | IF27 или IF20 |  | 3 | 0 | 3.4
Колпачок | К9 |  | 3 | 0 | 0.02
Спиральная вязка | СВ |  | 6 | 0 | 0.65
Плашечный зажим | ПС-2-1А |  | 1 | 0 | 0.22
|  |  | СК | СУМ стал | 0
|  |  | СА | СУМ лин | 0
ТИП ОПОРЫ |  |  | На 1 шт | КОЛ-ВО | Масса, кг
ПАтБ10-16Н |  |  |  | 0
Стойка | СВ110-3,5 |  | 2 | 32 | 1125
Плита | П-Зи |  | 2 | 32 | 110
Крепление подкоса | У52 |  | 1 | 16 | 7.1
Траверса | TM65 |  | 1 | 16 | 18.8
Траверса | TM66 |  | 1 | 16 | 6.7
Заземляющий проводник | ЗП1 |  | 1 | 16 | 0.74
Стяжка | Г1 |  | 2 | 32 | 5.85
Болт | М20Х260 |  | 2 | 32 | 0.71
Гайка | М20 |  | 3 | 48 | 0.063
Штыревой изолятор | IF27 или IF20 |  | 1 | 16 | 3.4
Колпачок | К9 |  | 1 | 16 | 1
Спиральная вязка | СВ |  | 2 | 32 | 0.65
Подвесной изолятор | SML 70/20Г |  | 6 | 96 | 0.8
Анкерный зажим | DN -70Rpi |  | 6 | 96 | 0.438
Скоба | СК-1 |  | 6 | 96 | 0.38
Ответвительный зажим | RP 150 |  | 3 | 48 | 0.352
Приставка | ПТ45 |  | 4 | 64 | 510
Стяжка | СТ51 |  | 8 | 128 | 5
Плашечный зажим | CD35 (ПС-2-1А) |  | 3 | 48 | 0.22
|  |  |  | Мсумм= | 73820.368
ТИП ОПОРЫ |  |  | На 1 шт | КОЛ-ВО | Масса, кг
УА16.4Н |  |  |  | 0
Стойка | СВ164-20 |  | 3 | 48 | 3550
Траверса | М6-Э5 |  | 1 | 16 | 11
Траверса | М8-Э5 |  | 1 | 16 | 84.1
Узел крепления подкоса | М10-35 |  | 2 | 32 | 33
Стяжка | М7-З5 |  | 1 | 16 | 2.3
Заземляющий проводник | ЗП2 |  | 1 | 16 | 0.58
Стяжка | М12-35 |  | 2 | 32 | 3.6
Болт | Б1 |  | 3 | 48 | 0.7
Подвесной изолятор | SML 70/20Г |  | 6 | 96 | 0.8
Анкерный зажим | DN -70Rpi |  | 6 | 96 | 0.438
Скоба | СК-1 |  | 6 | 96 | 0.38
Спиральная вязка | СВ |  | 2 | 32 | 0.65
Подвесной изолятор | SML 70/20Г |  | 6 | 96 | 0.8
Анкерный зажим | DN -70Rpi |  | 6 | 96 | 0.438
Скоба | СК-1 |  | 6 | 96 | 0.38
Ответвительный зажим | RP 150 |  | 3 | 48 | 0.352
Приставка | ПТ45 |  | 4 | 64 | 510
Стяжка | СТ51 |  | 8 | 128 | 5
Плашечный зажим | CD35 (ПС-2-1А) |  | 3 | 48 | 0.22
|  |  |  | Мсумм= | 206811.392
ТИП ОПОРЫ |  |  | На 1 шт | КОЛ-ВО
УОА20-3Н |  |  |  | 0
Стойка | СВ110-3,5 |  | 3 | 0
Плита | П-Зи |  | 3 | 0
Крепление подкоса | У52 |  | 2 | 0
Траверса | TM69 |  | 1 | 0
Траверса | TM70 |  | 1 | 0
Траверса | TM71 |  | 1 | 0
Траверса | TM72 |  | 1 | 0
Траверса | TM73 |  | 1 | 0
Заземляющий проводник | ЗП1 |  | 1.5 | 0
Стяжка | Г1 |  | 3 | 0
Хомут | Х51 |  | 1 | 0
Болт | М20Х260 |  | 4 | 0
Гайка | М20 |  | 6 | 0
Штыревой изолятор | IF27 или IF20 |  | 5 | 0
Колпачок | К9 |  | 5 | 0
Спиральная вязка | СВ |  | 10 | 0
Подвесной изолятор | SML 70/20Г |  | 9 | 0
Соединитель | UU7-16 |  | 9 | 0
Анкерный зажим | PAZ |  | 9 | 0
Ответвительный зажим | RP150 |  | 3 | 0
Плашечный зажим | CD35 |  | 6 | 0

## Кабель
| СВОДНАЯ | КЛ1 | КЛ2 | КЛ3 | КЛ4 |  |  |  | Плитка ПЗК | V Траншеи: | Траншея | Труба | V Подушки: | Траншея | Труба | V Подсыпки: | Траншея | Труба | V Засыпка: | Траншея | Труба |  | Длина | Ширина | Глубина | Нзем | Нтр | Площадь | Объем
| Опора 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | Общее | 1161 | 389.08 | 222.88 | 166.2 | 33.368 | 22.288 | 11.08 | 66.736 | 44.576 | 22.16 | 288.976 | 156.016 | 132.96 | Котлован №1 | 2.2 | 1.1 | 0.65 | 7.5 | 6.85 | 2.42 | 1.573 | Сумм. Объем:
| Траншея | 163.6 | 393.6 | 0 | 0 | 557.2 |  | КЛ1 | 341 | 199.84 | 65.44 | 134.4 | 15.504 | 6.544 | 8.96 | 31.008 | 13.088 | 17.92 | 153.328 | 45.808 | 107.52 | Котлован №2 | 2.3 | 1.3 | 0.56 | 7.5 | 6.94 | 2.99 | 1.6744 | 13.5434
| Труба | 224 | 53 | 0 | 0 | 277 |  | КЛ2 | 820 | 189.24 | 157.44 | 31.8 | 17.864 | 15.744 | 2.12 | 35.728 | 31.488 | 4.24 | 135.648 | 110.208 | 25.44 | Котлован №3 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 7.3 | 5.5 | 5.72 | 10.296 |  | 0.85
| Опора 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |  | КЛ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Котлован №4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | КЛ4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Котлован №5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Котлован №6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Бентонит: | в т | k расчета | [11 empty] | Котлован №7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 395.6 | 454.6 | 0 | 0 | 850.2 |  | КЛ1: | 0 | 2.16 | [11 empty] | Котлован №8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.3
[8 empty] | КЛ2: | 0 | 20 | [11 empty] | Котлован №9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.1
| Размеры траншеи для кабеля | [6 empty] | КЛ2: | 0 | ВСЕГО: | [11 empty] | Котлован №10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Глубина: | 1 | Постель: | 0.1 | Заглуб. КЛ | 0.85 |  | КЛ4: | 0 | 0 | [11 empty] | Котлован №11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Ширина: | 0.4 | Подсыпка: | 0.3
Полимер:
| Размеры траншеи для трубы | [6 empty] | КЛ1: | 0 | [22 empty] | 0.4
| Глубина: | 1.5 | Постель: | 0.1 | Заглуб. КЛ | 1.35 |  | КЛ2: | 0
| Ширина: | 0.4 | Подсыпка: | 0.3 |  |  |  | КЛ2: | 0 | ВСЕГО:
[8 empty] | КЛ4: | 0 | 0
Отсев | Вид работы | КЛ1 | КЛ2 | КЛ3 | КЛ4 |  | ГНБ (всего) | 0 |  | ГНБ КЛ1 -> | Бентонит | Полимер | ГНБ КЛ2 -> | Бентонит | Полимер | ГНБ КЛ3 -> | Бентонит | Полимер | ГНБ КЛ4 -> | Бентонит | Полимер
1 | Опора 1 | 8 | [8 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
1 | Траншея | 5 | [8 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
1 | Труба | 28.8 | [8 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
1 | Траншея | 1.3 | [8 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
1 | Труба | 64.7 | [8 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
1 | Траншея | 29 | [8 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
1 | Траншея | 27.9 | [8 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
1 | Траншея | 31.9 | [8 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
1 | Труба | 36.7 | [8 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
1 | Траншея | 1.4 | [8 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
1 | Труба | 93.8 | [8 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
1 | Траншея | 10.6 | [8 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
1 | Траншея | 12.3 | [8 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
1 | Траншея | 21.3 | [8 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
1 | Траншея | 10 | [8 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
1 | Траншея | 12.9 |  |  |  |  | Соединительная муфта |  |  |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
2 | Траншея |  | 29.6 |  |  |  | Соединительная муфта |  |  |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
2 | Траншея |  | 30.7 | [7 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
2 | Траншея |  | 22.7 | [7 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
2 | Траншея |  | 13 | [7 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
2 | Траншея |  | 14.7 | [7 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
2 | Траншея |  | 30.3 | [7 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
2 | Траншея |  | 11.6 | [7 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
2 | Траншея |  | 20.7 | [7 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
2 | Траншея |  | 6.8 | [7 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
2 | Траншея |  | 0.9 | [7 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
2 | Труба |  | 29.8 | [7 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
2 | Траншея |  | 16.6 | [7 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
2 | Траншея |  | 16 | [7 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
2 | Траншея |  | 17.1 | [7 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
2 | Траншея |  | 14.2 | [7 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
2 | Траншея |  | 0.8 | [7 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
2 | Труба |  | 23.2 | [7 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
2 | Траншея |  | 0.5 | [7 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
2 | Траншея |  | 19.1 | [7 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
2 | Траншея |  | 27.3 | [7 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
2 | Траншея |  | 24 | [7 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
2 | Траншея |  | 23 | [7 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
2 | Траншея |  | 16.1 | [7 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
2 | Траншея |  | 21.1 | [7 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
2 | Траншея |  | 1.5 | [7 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
2 | Траншея |  | 4.7 | [7 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
2 | Траншея |  | 1.3 | [7 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
2 | Траншея |  | 6.6 | [7 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
2 | Траншея |  | 2.7 | [7 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
2 | Опора 2 |  | 8 | [7 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
0 | [10 empty] | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -